## Randvoorwaarden
Randvoorwaarden | PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | PRODCUT 3 | PRODUCT 4 | PRODUCT 5 | IDEAAL
Randvoorwaarden
Volledig uitontwikkeld product voldoet aan wet- en regelgeving | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet niet | Voldoet
Product is CE gecertificeerd | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet niet | Voldoet
MDR? | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet
Geeft geautomatiseerd medicatie uit mbv een baxterrol | Voldoet niet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet
Conclusie | Voldoet niet | Voldoet | Voldoet | Voldoet | Voldoet niet | Voldoet
De uiteindelijke beoordeling loopt als volgt:
De producten worden getoetst aan de randvoorwaarden. Het product moet aan alle randvoorwaarden voldoen om verder te kunnen in het selectieproces. Als het product aan één van de randvoorwaarden niet voldoet, valt deze direct af.

## Totale keuzematrix
Eisen / wensen | Waardering van deze eis / Vul hierin hoe belangrijk deze eis is op een schaal van 1:5 en uiteraard in vergelijking tot de rest. Dit wordt mee berekend in het uiteindelijke advies | [10 empty] | Ideaal
|  | Score | Weegfactor | Score | Weegfactor | Score | Weegfactor | Score | Weegfactor | Score | Weegfactor | Score | Weegfactor |  | spencer | home8
Functioneel | [13 empty] | Audio alarm | 40 | 40
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Weinig knoppen (Alleen een OK-knop?) | 32 | 32
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Afhandeling na 'niet tijdig innemen medicatie' | 40 | 30
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Flexibele invoer baxterrol | 8 | 16
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Niet beperkt tot maar 1 baxterrol (verschillende leveranciers) | 0 | 32
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Controle op uitgifte/medicatieveiligheid | 40 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | Centraal verzamelen meldingen | 28 | 14
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Hoeveelheid functies (less is more) | 8 | 4
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Video afhandeling alarm | 2 | 2
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Eenvoudig inrichten/instellen dispenser (externe support/handleiding) | 36 | 18
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Apparaat is eenvoudig op te bergen | 6 | 8
|  | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Multidisciplinaire monitoring | 6 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Kwaliteit support bij vragen/storingen (bijv bereikbaarheid) | 24 | 16
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
|  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Apparaat is handzaam | 9 | 12
|  | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | Bediening is eenvoudig voor medewerker | 32 | 8
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | Bediening is eenvoudig voor cliënt | 27 | 36
Technisch & ingebruikname | [13 empty] | Het apparaat is herkenbaar | 6 | 24
Product is reeds succesvol in gebruik bij een andere organisatie |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Het apparaat heeft een aantrekkelijk uiterlijk | 9 | 3
Privacy is goed geregeld |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Connectie met het internet (belangrijk voor de score is, hoe dan? afhankelijkheid van externe factoren? Hoe goed geborgd) | 32 | 24
Bewerkersovereenkomst aanwezig |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Visie sluit aan bij doelgroep BZ | 12 | 18
Kwaliteit support bij vragen/storingen (bijv bereikbaarheid) |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Het apparaat wordt vergoed (Ja is 4 nee is 0) | x | x
Levensduur accu |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | Levensduur accu (als via stekker en geen accu aanwezig, dan score 4 toekennen) | 28 | 14
Eenvoudige bediending van (web) applicatie voor medewerkers |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Levensduur dispenser | 15 | 10
Implementatiebegeleiding vanuit leverancier is mogelijk |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Bruikbaar voor de doelgroep BZ | 32 | 8
Opschaling is eenvoudig |  | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | Ontwikkeling samen met doelgroep | 12 | 4
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Relatief tov ideaal |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
De uiteindelijke berekening loopt als volgt:
Stap 1: De waardering van een eis wordt vastgesteld. Dit op schaal van 1 tot 5. Stel een bepaalde eis is echt randvoorwaardelijk, dan wordt deze met een 5 gewardeerd. Wanneer het een wens betreft krijgt deze een lagere waarde.
Stap 2: Per product wordt gekeken in hoeverre het product aan de eis voldoet. Dit wordt beoordeeld aan de hand van de cijfers 0, 1, 3, 6, 9. Waarbij 0 helemaal niet voldoet en 9 volledig voldoet.
Stap 3: Om een goede weegfactor te berekenen wordt de score uit stap 1 maal de score uit stap 2 genoteerd. Op deze manier zorgen we dat de belangrijkste eisen ook het zwaarst meewegen.
Stap 4: De weegfactor kolom wordt bij elkaar opgeteld om op deze manier een volledige score te krijgen voor een dispenser. Vervolgens wordt de relatieve score berekend tov het ideaal. Het ideaal is materiaal dat overal de maximale score heeft gehaald en dus een 100% score krijgt.

## PRODUCT 1
Opmerking
Functioneel
Technisch en ingebruikname

## PRODUCT 2
Opmerkingen
Functioneel
Technisch en ingebruikname

## PRODUCT 3
Opmerkingen
Functioneel
Technisch en ingebruikname

## PRODUCT 4
Opmerkingen
Functioneel
Technisch en ingebruikname

## PRODUCT 5
Opmerking
Functioneel
Technisch en ingebruikname